{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":120},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":160,"n_cols":5,"rows_kept":160,"merged":[[12,0,13,0],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[14,0,18,0],[14,1,18,1],[14,2,18,2],[14,3,18,3],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[23,0,27,0],[23,1,27,1],[23,2,27,2],[23,3,27,3],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[31,0,35,0],[31,1,35,1],[31,2,35,2],[31,3,35,3],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[39,3,40,3],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[46,0,49,0],[46,1,49,1],[46,2,49,2],[46,3,49,3],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[51,3,52,3],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[55,3,56,3],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[57,2,58,2],[57,3,58,3],[61,0,62,0],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[69,0,70,0],[69,1,70,1],[69,2,70,2],[69,3,70,3],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[78,0,82,0],[78,1,82,1],[78,2,82,2],[78,3,82,3],[90,0,93,0],[90,1,93,1],[90,2,93,2],[90,3,93,3],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[95,2,96,2],[95,3,96,3],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[97,2,98,2],[97,3,98,3],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[101,2,104,2],[101,3,104,3],[105,0,108,0],[105,1,108,1],[105,2,108,2],[105,3,108,3],[109,0,112,0],[109,1,112,1],[109,2,112,2],[109,3,112,3],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[113,2,114,2],[113,3,114,3],[117,0,118,0],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[120,0,123,0],[120,1,123,1],[120,2,123,2],[120,3,123,3],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[125,2,126,2],[125,3,126,3],[132,0,136,0],[132,1,136,1],[132,2,136,2],[132,3,136,3],[137,0,141,0],[137,1,141,1],[137,2,141,2],[137,3,141,3],[144,0,145,0],[144,1,145,1],[144,2,145,2],[144,3,145,3],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[146,2,148,2],[146,3,148,3],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[149,2,150,2],[149,3,150,3],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[151,2,152,2],[151,3,152,3],[154,0,155,0],[154,1,155,1],[154,2,155,2],[154,3,155,3],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[158,2,159,2],[158,3,159,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Autorizatii de construire eliberate de Primaria Focsani in luna martie 2018"]
[]
[]
[]
[]
["Nr. autorizatie de construire","Data eliberari","Solicitant","Adresa imobilului unde se executa","Scopul pentru care a fost eliberat actul"]
["159","30/03/2018","SC JANCOLETA SRL PRIN AVRAM NARCISA NICOLETA","Str Calea Munteniei Nr. T.83, P.435","INTRARE ÎN LEGALITATE CU LUCRĂRILE MENȚIONATE ÎN PROCESUL VERBAL DE CONTROL ÎNREGISTRAT LA ISC VRANCEA CU NR. 51283/04.10.2017 ȘI CU MAGAZIN PREZENTARE PRODUSE ALIMENTARE ȘI LEGUME-FRUCTE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”"]
["158","30/03/2018","SC VALCOM CONSTRUCT SRL","Str Poet Dumitru Pricop Nr. T.22, P.62/6","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”."]
["157","30/03/2018","SC VALCOM COMSTRUCT SRL","Str Poet Dumitru Pricop Nr. T.22, P.62/6","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”"]
["156","30/03/2018","SC VALCOM CONSTRUCT SRL","Str Poet Dumitru Pricop Nr. T.22, P.62/6","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”."]
["155","30/03/2018","SC VALCOM CONSTRUCT SRL","Str Poet Dumitru Pricop Nr. T.22, P.62/6","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”"]
["154","30/03/2018","CHIRIAC OANA GABRIELA SI ADRIAN FLORIN","- Cuza Voda Nr. 42B Bl. S2 Ap. 4","RECOMPARTIMENTARE SI AMENAJARE APARTAMENT, CU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI INCĂPERILOR - CATEGORIA DE IMPORTANTA \"C\""]
["153","30/03/2018","BANCIU CIPRIAN","Str Odobesti Nr. 12","RACORD CANALIZARE - PRIN FORAJ ORIZONTAL. "]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție racord canalizare, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["152","29/03/2018","NISTOR EMIL ENACHE","Str Zabala Nr. T.23, P.64/1","EXTINDERE REȚEA APĂ, BRANȘAMENT ȘI CONTORIZARE."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditiile : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["151","29/03/2018","MAEREANU ANDREEA LARISA","Str Marasesti Nr. 50","MAGAZIN FITOSANITARE - CONSTRUCȚIE METALICĂ PROVIZORIE PE PERIOADA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNREGISTRAT LA ADMINISTRAȚIA SECTOR 3 A FINANȚELOR PUBLICE CU NR. 3914363/13.09.2017, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”"]
["150","29/03/2018","SC KAUFLAND ROMANIA SCS REPREZENTANT GUTES CAMELIA ROZICA","Str Marasesti Nr. 5","Construire centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitate, amenajare acces auto și pietonal - Categoria de importanță C"]
[{"$nulls":4},"Se va avea în vedere plata taxei de publicitate pentru toate elementele publicitare."]
["149","29/03/2018","VRABIE CATALIN SI VRABIE CORINA","Str N. Iorga Nr. 1","DESFIINTARE CORP C1 - CASA CASATORIILOR."]
["148","28/03/2018","RUSU TRAIAN","- Dn 23, Extravilan - Sere","BRANSAMENT ELECTRIC, ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA POMPA APA"]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele: "]
[{"$nulls":4},"1. Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera. "]
[{"$nulls":4},"3. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere."]
["147","28/03/2018","BIRJOVEANU CRISTIAN","Str Valcele Nr. 4","CONSTRUIRE FAST - FOOD."]
[{"$nulls":4},"Constructia are categoria de importanta \"D\""]
["146","27/03/2018","RIZEA LOREDANA CAMELIA","Str Mircea Diaconu Nr. 18","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”"]
["145","27/03/2018","RIZEA LOREDANA CAMELIA","Str Mircea Diaconu Nr. 18","BRANȘAMENT ELECTRIC "]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea strictă a proiectului, avizelor și a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere."]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile înaintea începerii lucrărilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani și Politia Rutiera."]
["144","27/03/2018","ALBU DUMITRU","Str Vrancei Nr. T.106, P.2887","CONTINUARE DE LUCRĂRI PENTRU AC 454/18.11.2014, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”"]
["143","26/03/2018","DIMA SORIN","Str Lacramioarei Nr. 35A","CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, RACORD ELECTRIC SI IMPREJMUIRE - Categoria de importanță ”D”. Apa potabila si preluarea apelor uzate menajere in reteaua publica de canalizare, vor fi asigurate conform Contract nr. 16935 din data de 09.03.2018, incheiat cu SC CUP FOCSANI"]
[{"$nulls":4},"Se va respecta strict proiectul, avizele si Regulamentul, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor privind racordul electric subteran, constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera. Se va reface zona afectata, conform avizulului de spargere."]
["142","26/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU POPA LILIANA","Str Cpt.Tr.Ionescu (Egalitatii) Nr. 1 Bis","BRANSAMENT + PRM GAZE NATURALE."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditii: 1.Respectarea stricta a proiectului si avizelor; 2.Cu 10 zile inaintea inceperii luctrarilor constructorul va solicita aviz executie de la Primaria municipiului Focsani,Politia Rutiera. "]
["141","26/03/2018","PRIMAR CRISTI VALENTIN MISAILA REPREZENTANT AL UAT FOCSANI","Str Tineretii,Tanasescu,Razboieni,Pita Victoriei Si Str.Longinescu","MODERNIZAREA SI REABILITAREA RETELELOR DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE PENTRU ZONELE : PIATA VICTORIEI, STR.LONGINESCU SI STR.RAZBOIENI."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție modernizarea si reabilitarea retelelor de transport a energiei termice, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["140","26/03/2018","HARAP OCTAVIAN MARIAN","Str Greva De La Grivita Nr. 28","DESFIINTARE LOCUINTA CORP C1 SI ANEXA CORP C2 (MAGAZIE SI SOPRON)."]
["139","26/03/2018","SC GM CONSTRUZIONI SRL PRIN TUDORACHE ION","Str Brailei Nr. 35-37","BRANSAMENT LA RETEAUA PUBLICA DE APA SI RACORDAREA LA RETEAUA PUBLICA DE CANALIZARE."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție bransament la reteaua publica de apa si racordarea la reteaua publica de canalizare, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["138","23/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU MAVRODIN LUCIAN","- Fundatura Magura Nr. 111A","Bransament+PRM gaze naturale. La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditiile : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera. "]
["137","23/03/2018","VISAN MARIEAN","Str Mircea Diaconu Nr. T.22, P.62/11","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”"]
["136","23/03/2018","MOROCA DENIS- CATALIN","- Fdt. Dionysos Nr. 4","CONSTRUIRE LOCUINTA - P+E SI IMPREJMUIRE."]
[{"$nulls":4},"Categoria de importanta a cladirii este \"D\"."]
["135","23/03/2018","MOROCA DENIS- CATALIN","- Fdt. Dionysos Nr. 4","DESFIINTARE LOCUINTA PARTER CORP C1."]
["134","23/03/2018","SC RCS & RDS SA PRIN IONITA VALENTIN","- Bd. Unirii Nr. 26 Bl. A1 Sc. 1","Construire stație de bază pentru comunicații electronice, racord electric, cu caracter temporar, pe durata existenței contractului de locațiune - Categoria de importanță ”C”"]
["133","22/03/2018","AVRAM COSTEL PRIN SC ARENA COM SRL","Str Dob. Gherea Nr. 44","BRANSAMENT APA."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție branșament apă potabila, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["132","22/03/2018","POSTOLACHE MIHAITA- VALENTIN","Str Cotesti (Strada E) Nr. 101","EXTINDERE RETELE DE APA SI CANALIZARE,RACORD SI BRANSAMENT APA."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție manuală, de extindere retele apa si canalizare,branșament apă și racord canalizare, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["131","21/03/2018","NECULA ION","- Fundatura Magura Nr. 57","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI IMPREJMUIRE - categoria de importanță ”D”"]
["130","21/03/2018","SC METEX SA REPREZENTANT SURDEANU LENUTA","Str Republicii Nr. 64","EXTINDERE RETEA HIDRANTI EXTERIORI MAGAZIN MILCOV."]
["129","21/03/2018","FDEE FOCSANI PRIN SC ARENA COM SRL","Str Militari Nr. Zona Statia 110 Kv","EXTINDERE RETEA APA POTABILA SI BRANSAMENT APA."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție extindere retea apa potabila si branșament apă potabila, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["128","21/03/2018","SPOIALA LIVIA IULIA","Str Dogariei Nr. 33","CONSTRUIRE GARD LA STRADA DOGARIEI."]
["127","21/03/2018","DOBRIN CIPRIAN","- Milcov Nr. 4","EXTINDERE PRIN MANSARDARE LOCUINTA CORP C2."]
[{"$nulls":4},"Categoria de importanta a cladirii este \"D\"."]
["126","20/03/2018","SC EDILDAN CONSTRUCT SRL PRIN SAVA DUMITRU","- B-Dul Bucuresti Nr. 16","AMENAJARE LIFT, SUPRAETAJARE CU UN ETAJ (P+4E) SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN CLADIRE DE INVATAMANT IN HOTEL."]
[{"$nulls":4},"Categoria de importanta a constructiei este \"C\"."]
["125","19/03/2018","CATANA SMARANDA","Str Calea Munteniei Nr. T85, P439","Intrare în legalitate pentru construire spălătorie auto cu acces din aleea Stadionului - Categoria de importanță ”D”"]
["124","16/03/2018","SC SPEED PROCLEAN SRL REPREZENTANT BOTEA ANDREI CORNEL","Str Longinescu Nr. T 0 P.93","CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI IMPREJMUIRE."]
[{"$nulls":4},"Categoria de importanta a cladirii este \"C\"."]
["123","16/03/2018","LECHEA DOINA","Str Bujor Nr. 1","BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE."]
["122","16/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU VALCOM CONSTRUCT SRL PENTRU BIRHALA LAURA-MADALINA","Str Gutuiului(Provizoriu) Nr. 27","BRANȘAMENT ȘI PRM GAZE NATURALE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”. "]
[{"$nulls":4},"Lucrările se vor realiza cu respectarea strictă a proiectului și avizelor."]
["121","16/03/2018","SC INSTALTERM PROIECT S.R.L.","Str Calea Munteniei Nr. 35","Construire showroom echipamente termice P+1E, parcare și împrejmuire - Categoria de importanță ”C”"]
["120","16/03/2018","SC ENGIE ROMANIA PENTRU FLOREA STELIAN","Str Gutuiului Nr. 20","BRANȘAMENT ȘI PRM GAZE NATURALE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”."]
[{"$nulls":4},"Lucrările se vor realiza cu respectarea strictă a proiectului și avizelor."]
["119","16/03/2018","STAMATIN ROXANA MARIA","Str Vrancei Nr. T.5, P.147","MODIFICARE DE TEMĂ LA AC NR. 263/26.06.2017 PRIN REALIZARE CAMERĂ TEHNICĂ ȘI MODIFICARE PRIN MANSARDARE POD EXISTENT, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”."]
["118","16/03/2018","STAMATIN ROXANA MARIA","Str Vrancei Nr. T.5, P.147","BRANȘAMENT ELECTRIC MONOFAZAT SUBTERAN - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ"]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea strictă a proiectului, avizelor și a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile înaintea începerii lucrărilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani și Politia Rutiera."]
["117","16/03/2018","GHERMAN ION","- Cireșului Nr. 11","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”."]
["116","15/03/2018","ZAMFIR ROMEO","Str Balti Nr. 11","Construire locuinta parter si imprejmuire. Categoria D, clasa a III a."]
["115","15/03/2018","BISERICA TUTUROR SFINTILOR PRIN ARENA COM SRL","Str Revolutiei Nr. 30","Branșament apă și racord canalizare La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1.Respectarea strictă a proiectului, avizelor și a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. 2. Refacerea zonei afectate conform avizului de spargere. 3. Cu 5 zile înaintea începerii lucrărilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primăria municipiului Focșani și Poliția Rutieră."]
["114","15/03/2018","PETRE DANIELA SI VIOREL","Str Dogariei Nr. 40","DEMOLARE ANEXA - CORP \"B\"(C2 si C3)"]
["113","15/03/2018","S.C. BALCANIC PROD S.R.L. REPREZENTANT COMAN ȘTEFAN","- Șoșeaua Galați Nr. Km 5","MODIFICARE DE TEMĂ LA A.C. NR. 502/15.09.2016 PRIVIND ASPECTUL CONSTRUCȚIEI - CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”"]
["112","15/03/2018","VULPOIU ADRIAN NICOLAE DIRECTOR AL DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE","Str Piata Unirii Nr. 1","REPARATII CAPITALE ALE MONUMENTULUI UNIRII."]
["111","15/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PTR SC ELECTRICA LIGHT SRL","Str Leop. Balanuta Nr. 3","BRANSAMENT + PRM GAZE NATURALE."]
["110","14/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU SIMOFSCHI ROLICĂ","- Ghe. Sion Nr. 3","Bransament+PRM gaze naturale La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditii : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["109","14/03/2018","SC BANCA COMERCIALA ROMANA SA","- Fdt. Cuza Voda Nr. 1","LUCRĂRI FĂRĂ MODIFICĂRI STRUCTURALE PENTRU REAMENAJAREA SEDIULUI B.C.R. FOCȘANI ȘI AMPLASARE REZERVOR APĂ INCENDIU ȘI STAȚIE POMPARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI P.S.I."]
["108","13/03/2018","MARIAN OPRISAN IN CALITATE PRESEDINTE AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA","Str Republicii Nr. 71","AMENAJARE CORP ANEXA C2, AMENAJARE CURTE INTERIOARA SI IMPREJMUIRE, RACORD DE GAZE+POZARE CONDUCTA IN SUBTERAN."]
[{"$nulls":4},"Cladirea are categoria de importanta \"C\"."]
["107","13/03/2018","STANESCU VIRGINIA","Str Bujor Nr. 59","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE."]
[{"$nulls":4},"Categoria de importanta a cladirii este \"C\"."]
["106","13/03/2018","STANESCU VIRGINIA","Str Bujor Nr. 59","DEMOLARE LOCUINTA CORP C1."]
["105","13/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU LUNGU ALINA NICOLETA","Str Gh. Doja Nr. 49","BRANȘAMENT + POST REGLARE MĂSURARE GAZE NATURALE. La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții : 1.Respectarea strictă a proiectului, avizelor și a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. 2. Refacerea zonei afectate conform avizului de spargere. 3. Cu 5 zile înaintea începerii lucrărilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primăria municipiului Focșani și Poliția Rutieră."]
["104","09/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU PRISECARU MIHAELA CONSTANTA","- Panduri Nr. 96A","Bransament+PRM gaze naturale La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditii : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["103","09/03/2018","SC ENGIE ROMANAIA PANA GABRIELA","Str Gh. Doja Nr. 11","Bransament+PRM gaze natural La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditii : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["102","09/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU GOLEA OLIMPIU","- Lupeni Nr. 117","Bransament+PRM gaze natural - FORAJ ORIZONTAL La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditii : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["101","09/03/2018","SC ENGIE SA PRIN IRIGC IMPEX SRL","Str Mare A Unirii Si Stefan Cel Mare","REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE STR.MARE A UNIRII,STEFAN CEL MARE,FOCSANI,VRANCEA."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările de execuție pentru reabilitare retea de distributie a gazelor naturale, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, agent termic, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["100","09/03/2018","SC ENGIE ROMANIA PENTRU ANGHELI TUDOREL","Str Vasile Parvan Nr. 2","BRANSAMENT+PRM GAZE NATURALE. La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții : 1.Respectarea strictă a proiectului, avizelor și a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. 2. Refacerea zonei afectate conform avizului de spargere. 3. Cu 5 zile înaintea începerii lucrărilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primăria municipiului Focșani și Poliția Rutieră."]
["99","09/03/2018","ROMAN VIOREL","- Ion Neculce Nr. 19","DEMOLARE LOCUINTA."]
["98","09/03/2018","SC ENGIE ROMANIA PENTRU BALINT MARIA","Str Cernei Nr. 11","BRANSAMENT + PRM GAZE NATURALE."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție bransament gaze naturale, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, agent termic, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["97","09/03/2018","PAROHIA STAMATINESTI PRIN PREOT PAROH GATEJ VIOREL","Str Moldova Nr. 5","CASA DE PRAZNUIRE D+P - CONTINUARE DE LUCRARI INCEPUTE CU AC NR. 455/15.10.2012."]
["96","08/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU ZAHARIA VICTOR","Str Siretului Nr. 17","Bransament+PRM gaze natural - FORAJ ORIZONTAL La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditii : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["95","08/03/2018","IORGA IONEL","- Mandresti Munteni - Str. Dumbrava Nr. 12","CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER - CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”C”"]
["94","08/03/2018","CRETU STANESCU LIVANCIU","Str Militari Nr. 22","CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER."]
[{"$nulls":4},"Constructia are categoria de importanta \"D\"."]
["93","08/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU IVAN OANA","Str Viilor Nr. 6","BRANȘAMENT ȘI PRM GAZE NATURALE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”."]
["92","07/03/2018","SC AXB FINANCE SRL REPREZENTANT ALEXE BOGDAN CONSTANTIN","Str Ion Creanga Nr. 12A","RECONSTRUIRE ACOPERIS CORP C2."]
["91","07/03/2018","ASOCIATIA DE LOCATARI 143 REPREZENTANT SERBAN NICOLAI","- B-Dul Independentei Nr. 19","INLOCUIRE INVELITOARE DIN TIGLE CERAMICE CU TABLA PROFILATA TIP TIGLA."]
["90","05/03/2018","MAXIMUC CORNELIA SI SERBAN ELENA GEORGETA","Str Nordului Nr. 13","DESFIINTARE LOCUINTA SI ANEXE - CONTINUARE DE LUCRARI INCEPUTE IN BAZA AD nr. 466/27.11.2014."]
["89","05/03/2018","MEDITERRANEAN GREEK FOOD SRL PRIN KARALEMIS NIKOLAOS","- Piata Moldovei Nr. Lot 6","Amplasare constructie provizorie tip termopan cu destinatia de spatiu comercial in vederea vanzarii produselor cu specific grecesc ambalate, pe durata contractului de inchiriere."]
["88","05/03/2018","SC ENGIE ROMANIA SA PENTRU UNGUREANU IONUT ARMAND","Str Crangului Nr. 14","Bransamet + PRM GAZE NATURALE - FORAJ ORIZONTAL."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditiile : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. "]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere."]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["87","05/03/2018","SC ENGIE ROMANIA PENTRU FINARU LILIANA","- Ing. Ion Basgan Nr. 3","BRANSAMENT+PRM GAZE NATURALE."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele conditiile : "]
[{"$nulls":4},"1.Respectarea stricta a proiectului, avizelor si a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Focsani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017."]
[{"$nulls":4},"2. Refacerea zonei afectate conform avizulului de spargere. "]
[{"$nulls":4},"3. Cu 5 zile inaintea inceperii lucrarilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primaria municipiului Focsani si Politia Rutiera."]
["86","05/03/2018","SC FLEMING CAR SRL prin IONITA (CHIOVEANU) PETRONELA","Str Ghinea Dorinel Nr. 5 Bl. 5 Ap. 2","Schimbare de destinatie partial din locuinta in salon de infrumusetare si creare acces din exterior"]
["85","02/03/2018","NEACSU MARIAN","Str Cuza Voda Nr. T.30, P.153","CONSTRUIRE 6(ȘASE) LOCUINȚE UNIFAMILIALE PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”."]
["84","02/03/2018","NENCIU STEFAN","- Toader Tirdea Nr. 4","CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E ANEXA - FOISOR SI IMPREJMUIRE."]
[{"$nulls":4},"Constructia are categoria de importanta \"D\"."]
["83","02/03/2018","TRANDAFIR ALEXANDRU FLORIN","Str Cotesti Nr. 101 - Lot 30","CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER,IMPREJMUIRE SI FOSA SEPTICA."]
[{"$nulls":4},"Constructia are categoria de importanta \"D\"."]
[{"$nulls":4},"NOTA: Fosa septica se va amplasa si executa cu respectarea intocmai a normelor sanitare legiferate in acest sens."]
["82","02/03/2018","SPINU DAN EMIL","Str N. Balcescu Nr. 21","EXTINDERE RETEA APA SI CANALIZARE, BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție manuală, de extindere retele apa si canalizare,branșament apă și racord canalizare, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["81","01/03/2018","MOLDOVEANU MARIAN PRIN SC ARENA COM SRL","Str Col. N. Vasilescu Nr. 5","Branșament apă și racord canalizare"]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1.Respectarea strictă a proiectului, avizelor și a Regulamentului, privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, aprobat prin H.C.L. nr. 533/20.12.2017. 2. Refacerea zonei afectate conform avizului de spargere. 3. Cu 5 zile înaintea începerii lucrărilor constructorul va solicita aviz de spargere de la Primăria municipiului Focșani și Poliția Rutieră."]
["80","01/03/2018","SC MODEX SRL","- Sos. Galati (Dn23) Nr. Km.5","CONSTRUCTIILE C2, C3, C4, C5, C6"]
["79","01/03/2018","STAN COSTEL","Str Al. Golescu Nr. 53","BRANSAMENT APA SI CONTORIZARE - FORAJ ORIZONTAL."]
[{"$nulls":4},"La realizarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiții: 1. Respectarea strictă a proiectului și avizelor. Lucrările, de execuție prin foraj orizontal, de branșament apă potabila și contorizare, vor începe cu identificarea rețelelor exterioare îngropate, existente în zonă (apă, canalizare, gaze naturale, telefonie, electrica) în prezența și în baza avizelor obținute de la deținătorii de rețele, conform planului de situație. ; 2. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor, constructorul va anunța începerea lucrărilor la Primăria municipiului Focșani, Poliția Rutieră. Se vor respecta condițiile impuse de avizatori."]
["78","01/03/2018","PUFLEA FELICIA","Str Cernei Nr. 41","DEMOLARE CONSTRUCTIE C1 - LOCUINTA."]
["77","01/03/2018","PUFLEA FELICIA","Str Cernei Nr. 41","DESFIINTARE CONSTRUCTIE C1 - LOCUINTA."]
["76","01/03/2018","SC ENGIE ROMÂNIA SA PENTRU VALCOM CONSTRUCT PENTRU VLAD ALEXANDRU","Str Gutuiului Nr. 33","EXTINDERE REȚEA, BRANȘAMENT ȘI PRM GN, CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ ”D”."]
[{"$nulls":4},"Lucrările se vor realiza cu respectarea strictă a proiectului și avizelor."]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}